**山东华特智慧技术有限公司**

**询比价采购文件**

**目录**

[第一部分 询价函 1](#_Toc26069)

[第二部分 报价人须知 3](#_Toc16215)

[第三部分 附 件 6](#_Toc26789)

[附件一：报价一览表 6](#_Toc19693)

[附件二：法定代表人授权书 8](#_Toc14959)

[附表三：资格、资质证明文件明细 9](#_Toc7493)

# 第一部分 询价函

项目编号：ZHJS-2024-D-006

项目名称：在线流量仪询比采购

有效起始日期:2024-5-28

有效截止日期:2024-5-31

一**、采购人名称**：山东华特智慧技术有限公司

地址：山东省济南市高新区颖秀路2600号山东大学科技产业园8号楼四层

联系人：刘国龙

联系方式：15554121118

1. **采购项目内容**

在线流量仪采购

**三、供应商资格要求**

1、具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格。

2、具有良好的商业信营，在经营活动中无重大违法记录，在"中国裁判文书网"无行贿记录，在"信用中国"无失信、违法等记录。

3、供应商应为增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、需具备履行合同所需的财务能力，财务状况良好，具备足够的流动资金承担本项目的供货，能接受货到验收合格后付款;

6、如果报价人提供的产品并非报价人自己生产，应提供完整的生产厂家用于本项目投标的授权证明文件（原件）或生产厂家对报价人出具的在有效期内的销售授权书。

注：以上资格证明报价文件中提供复印件加盖报价人公章。

**四、资审方式∶**资格后审

**五、询比价参与（报名）及采购文件领取**

1.采购文件领取∶登录我公司网站（js.witdom.com.cn/index）下载获取。

**六、报价文件提交**

1、报价文件提交时间∶2024年5月31日17∶00。

2、《报价一览表》、资质证明文件、厂区视频等发送至邮箱递交方式∶发送至采购人指定邮箱：order@witdom.com.cn。

3、逾期送达的报价文件，采购人不予受理。

**七、发布公告的媒介**

公司网站（js.witdom.com.cn/index）

**八、其他说明**：无

 2024年05月28日

# 第二部分 报价人须知

**前 附 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项　　目 | 内　　容 |
| 1 | 概况 | 名称及编号 | 名称:在线流量仪询比价采购编号：ZHJS-2024-D-006 |
| 采 购 人 | 山东华特智慧技术有限公司 |
| 2 | 采购方式 | 单次采购（分批供货） |
| 3 | 报价需提供的资料 | 询价函及询价文件中要求合格报价人应当提供的资料 |
| 4 | 资格审查 | 资格后审方式 |
| 5 | 质量要求 | 合格，达到国家现行技术标准满足采购文件要求，与报价文件中描述相一致 |
| 6 | 质保期 | 二年 |
| 7 | 付款期限 | 1、关于付款周期的约定：按月支付设备进度款，每月15日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)，进度款过程支付比例为占85%；竣工验收后支付至90%；项目竣工结算完成支付至97%；质保期满且竣工决算审计完成后，依据决算审计结果扣除有关费用(如有)后一次性付清。2、待甲乙双方完成当期项目结算，甲方收到当期款项，且甲方收到乙方提供的满足要求的请款资料及增值税专用发票后，甲方在30天内向乙方支付当期进度款（如业主因资金原因支付额未达到主合同规定的比例，则甲方等比例扣除本合同规定的相关费用后支付给乙方）。 |
| 8 |  交货期 | 采购人下达采购订单后7日历天内直发甲方指定地点 |
| 9 | 报价有效期 | 365天 |
| 10 | 报价文件份数 | 正本一份。 |
| 11 | 评标方法 | 综合评标法 |

1. **采购项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数要求** | **采购数量** |
| 在线流量仪 | 多普勒速度传感器、超声波或压力传感器，一体/分体式结构、逐分钟监测、全网时间同步，1分钟采样频率下主机可正常使用1年，主机IP68，主机防爆认证,采用分体式结构时中继器太阳能供电,供电满足七天连续阴雨，GPRS/物联网卡通讯；测量指标：流速仪:量程：双向流速 0.01~5m/s;测量误差：≤±0.05；分辨率：0.01m/s液位:量程 0.01~20m；测量误差：≤±0.05；分辨率：0.001m；运行温度：-20~50℃；相对湿度：35-95%RH； | 116台 |

**二、报价文件的编写**

报价人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对采购文件做出实质性响应。如报价人未能按采购文件要求提交全部资料，或没有按采购文件要求做出实质性响应，取消其成交资格。

**（一）报价文件的组成**

报价人应按采购文件的要求编写报价文件，报价文件包括以下内容：

1、授权委托书。

2、资格、资质证明文件。（附表三）

3、报价一览表。

以上资料的复印件须加盖单位公章。

**（二）报价文件的编写方式**

报价文件正本用A4幅面的纸张打印。

**（三）报价文件的签署**

报价人代表必须按采购文件的规定签署报价文件，并在报价文加盖报价人单位公章。

**（四）报价语言及计量单位**

 1、报价人就采购、报价交换的文件和来往信函，使用中文。

2、除采购文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

**（五）报价文件的递交**

1、报价文件提交时间∶2024年5月31日 17∶00。

2、《报价一览表》、资质文件递交邮箱：order@witdom.com.cn。

3、逾期送达的报价文件，采购人不予受理。

# 第三部分 附 件

附件一：

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  **名称**  |  **参数要求**  |  **单位**  | 数量 | **含税单价** | **总价** | **备注** |
|
|  | 在线流量仪 | 多普勒速度传感器、超声波或压力传感器，一体/分体式结构、逐分钟监测、全网时间同步，1分钟采样频率下主机可正常使用1年，主机IP68，主机防爆认证,采用分体式结构时中继器太阳能供电,供电满足七天连续阴雨，4G通讯；测量指标：流速仪:量程：双向流速 0.01~5m/s;测量误差：≤±0.05；分辨率：0.01m/s液位:量程 0.01~20m；测量误差：≤±0.05；分辨率：0.001m；运行温度：-20~50℃；相对湿度：35-95%RH； | 套 | 116 |  |  |  |
|  | 备用电池 | 增加一组备用电池，配套主机使用，满足1分钟采样频率下主机可正常使用2年 | 套 | 116 |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  |
| 业务负责人及电话 |  |
| 发票类型/税率 |  |
| 付款方式 | 1、关于付款周期的约定：按月支付设备进度款，每月15日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)，进度款过程支付比例为占85%；竣工验收后支付至90%；项目竣工结算完成支付至97%；质保期满且竣工决算审计完成后，依据决算审计结果扣除有关费用(如有)后一次性付清。2、待甲乙双方完成当期项目结算，甲方收到当期款项，且甲方收到乙方提供的满足要求的请款资料及增值税专用发票后，甲方在30天内向乙方支付当期进度款（如业主因资金原因支付额未达到主合同规定的比例，则甲方等比例扣除本合同规定的相关费用后支付给乙方）。 |
| 质保期 | 竣工验收之日起2年 |

其他说明：

报价单位公章：

报价单位代表签字：

日期： 年 月 日

附件二：

**法定代表人授权书**

 （供应商名称）法定代表人 授权我单位 （职务或职称） （姓名）为我单位本次项目授权代理人，全权办理此次 采购项目（项目编号： ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

本授权书于 年 月 日生效，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| **（附法人身份证复印件）正反面** | **（附授权代理人身份证复印件）正反面** |

授权代理人姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附表三：资格、资质证明文件明细

|  |
| --- |
| **资格、资质证明文件明细** |
| **公司名称** |  |
| **备注：****1、电子版文件请将各类资质打包压缩文件，压缩文件名称即为公司名称；****2、完整填写该表格；** |
| **序号** | **文件名称** | **是否提供（如无请说明情况）** | **资质有效期限** |
| 1 | 公司营业执照 |  |  |
| 2 | 股东构成（截图） |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信营，在经营活动中无重大违法记录，在"中国裁判文书网"无行贿记录，在"信用中国"无失信、违法等记录的证明。 |  |  |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力证明 |  |  |
| 5 | 社保登记证明 |  |  |
| 6 | 相关专利证书 |  |  |
| 7 | 体系认证证书（质量 环境 职业健康等） |  |  |
| 8 | 近两年销售合同（5-10份） |  |  |
| 9 | 厂房视频 |  |  |
| 10 | 企业主要技术人员构成及相关证书 |  |  |
| 11 | 报价人认为其他能够证明生产、质量能力的资料 |  |  |
| 12 | 近三年财务报告 |  |  |
| 13 | 报价产品的检测证书 |  |  |
| 14 | 报价产品的相关案例 |  |  |
| 15 | 其他能够证明企业实力文件 |  |  |